## Cụm Băng Tải
STT | Tên thiết bị | Mã thiết bị | Đơn vị | Số lượng/bộ | Ghi Chú
1 | MCB Mitsubishi BH-D6 3P 16A 6kA C N | BH-D6 3P 16A | Pcs | 1 |  | Động cơ băng tải | Điều khiển biến tần 1 chiều ( 1 output) | 1 | tín hiệu quá tải biến tần (1 input) | 1
2 | MCB Mitsubishi BH-D6 2P 16A 6kA C N | BH-D6 2P 16A | Pcs | 1 |  | 4 Stopper | Van 5/2 (8 output) | 4 | CMSG-2 (8 input) | 8
3 | PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A (24 In / 24 Out Transistor) | FX3U-48MT/ESS | Pcs | 1 |  | Xy lanh nâng hạ jig | Van 5/2 (2 output) | 2 | Chưa rõ cảm biến (2 input) | 2
4 | Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP | FX3U-ENET-ADP | Pcs | 1 |  |  |  |  | PRDT12-8D0 (4 input) | 4
5 | Board truyền thông RS 232C Mitsubishi FX3U-232-BD | FX3U-232-BD | Pcs | 1 |  |  |  |  | BJ1M-DDT (1 input) | 1
6 | Role RJ2S | RJ2S-CL-D24 | Pcs | 1 |  | Barcode MV-ID3050PM-25M-WBN | 1 output | 1 | 1 rs232
7 | Đế role RJ2S | SJ2S-05B | Pcs | 1 |  |  |  |  | SS vùng BW20-32 (1 input) | 1
8 | Nguồn 24V-10A | DRL-24V240W1EN | Pcs | 1 |  |  |  |  | Z-15GW2-B OMI (3 input) | 3
9 | HMI Weintek MT8071iP 7 inch | MT8071iP | Pcs | 1 |  |  |  | 8 | 20 input, 1 rs232 | 20
10 | Bộ lọc nhiễu 1P 250V 10A | WYFS10TD | Pcs | 1 |  | 0
11 | Cảm biến cửa | ZCN-P501O | Pcs | 1
12 | ĐÈN TUÝP LED T5 8W 0,6M |  | Pcs | 1 |  |  |  |  | s
13 | Cầu tiếp địa | B-3x17/10 | Pcs | 1 |  |  | E14:J15LB14:J15
14 | Ô cắm dạng cài CHINT | AC30-103 | Pcs | 3
15 | Cầu đấu dây điện Hanyoung HYT-304, 30A, 4 Cực | HYT-304 | Pcs | 1
16 | Cầu đấu dây dạng cắm Push-in (DIN Rail) Dinkle – DPP2.5 | DPP2.5 | Pcs | 30
17 | Jump 10 cầu đấu DPP2.5 |  | Pcs | 2
18 | Cầu chặn nhựa 25A | HYBT-03 | Pcs | 4
19 | Cầu Step HYBT 25A (Domimo tep) | HYBT 25A | Pcs | 10
20 | Chặn cầu UK |  | Pcs | 2
21 | Biến tần KO100-R4S2-B | KO100-R4S2-B | Pcs | 1
22 | Van khí nén | SY5220-5LZD-C8 | Pcs | 1
23 | Van khí nén | SY5220-5LZD-C6 | Pcs | 5
24 | Đầu đọc QR Code | MV-ID3050PM- 25M-WBN | Pcs | 1
25 | Cảm biến xy lanh | CMSG-2 | Pcs | 8
26 | Cảm biến xy lanh | A93--Reed | Pcs | 2 | http://vietnamese.pneumatic-equipments.com/sale-8698818-smc_d_a90_d_a93_d_a96_reed_switch_direct_mounting_style_sensor_switch_for_cdu_series_air_actuator.html
27 | Cảm biến từ | PRDT12-8D0 | Pcs | 4
28 | Cảm biến quang điện | BJ1M-DDT | Pcs | 1
29 | Cảm biến vùng | BW20-32 | Pcs | 1
30 | Công tắc hành trình | Z-15GW2-B OMI | Pcs | 3
| Bt Chuyển Jig | I_M_U_S1 | D10.0
|  | I_M_D_S1 | D10.1
|  | I_M_U_S2 | D10.2
|  | I_M_D_S2 | D10.3
|  | I_M_U_S3 | D10.4
|  | I_M_D_S3 | D10.5
|  | I_M_U_S4 | D10.6
|  | I_M_D_S4 | D10.7
|  | I_M_U_Jig | D10.8
|  | I_M_D_Jig | D10.9
|  | I_M_FWD | D10.10
|  | I_M_Stop | D10.11

## Cụm Lồng Vỏ
STT | Tên thiết bị | Mã thiết bị | Đơn vị | Số lượng/bộ | Ghi Chú
1 | MCB Mitsubishi BH-D6 2P 16A 6kA C N | BH-D6 2P 16A | Pcs | 1
2 | MCB Mitsubishi BH-D6 2P 16A 6kA C N | BH-D6 2P 16A | Pcs | 3
3 | MCB Mitsubishi BH-D6 3P 32A 6kA C N | BH-D6 3P 32A 6kA | Pcs | 1
4 | PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A (64 In / 64 Out Transistor) | FX3U-128MT/ES-A | Pcs | 1
5 | Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP | FX3U-ENET-ADP | Pcs | 1
6 | Board truyền thông Mitsubishi FX3U-485-BD | FX3U-485-BD | Pcs | 1
7 | Module chức năng A/D Mitsubishi FX2N-2AD | FX2N-2AD | Pcs | 1
8 | Module input | FX2N-16EX-ES/UL | Pcs | 1
9 | Module output | FX2N-16EYR | Pcs | 1
10 | Role RJ2S | RJ2S-CL-D24 | Pcs | 5
11 | Đế role RJ2S | SJ2S-05B | Pcs | 5
15 | Nguồn 24V 10A | DRL-24V240W1EN | Pcs | 1
16 | HMI Weintek MT8071iP 7 inch | MT8071iP | Pcs | 1
17 | Bộ lọc nhiễu 1P 250V 10A | WYFS10TD | Pcs | 1
18 | Cảm biến cửa | ZCN-P501O | Pcs | 1
19 | ĐÈN TUÝP LED T5 8W 0,6M |  | Pcs | 1
20 | Cầu tiếp địa | B-3x17/10 | Pcs | 1
21 | Ô cắm dạng cài CHINT | AC30-103 | Pcs | 3
22 | Cầu đấu dây điện Hanyoung HYT-304, 30A, 4 Cực | HYT-304 | Pcs | 1
23 | Chưa có át máy nung + nguyên lý điều khiển |  | Pcs
24 | Cầu đấu dây dạng cắm Push-in (DIN Rail) Dinkle – DPP2.5 | DPP2.5 | Pcs | 60
25 | Jump 10 cầu đấu DPP2.5 |  | Pcs | 4
26 | Cầu chặn nhựa 25A | HYBT-03 | Pcs | 5
27 | Cầu Step HYBT 25A (Domimo tep) | HYBT 25A | Pcs | 20
28 | Chặn cầu UK |  | Pcs | 10
29 | Biến tần KO100-R4S2-B | KO100-R4S2-B | Pcs | 2
30 | Đầu đọc QR Code | MV-ID3050PM- 25M-WBN | Pcs | 1
31 | Driver Động Cơ Servo | ASDA-B3-0721-L | Pcs | 1
32 | Đầu cân điện tử DGTPAN | DGTPAN | Pcs | 1
33 | Van Khí | SY5220-5LZD-C8 | Pcs | 8
34 | Van Khí | SY5220-5LZD-C6 | Pcs | 9
35 | Van Khí | SY5220-5LZD-C6-F2 | Pcs | 1
36 | Cảm biến xy lanh | A93--Reed | Pcs | 16
37 | Cảm biến xy lanh | M9N-Solid State | Pcs | 6
38 | Cảm biến xy lanh | CMSG-2 | Pcs | 6
39 | Cảm biến tiệm cận | PRDT12-8D0 | Pcs | 4
40 | Cảm biến quang điện | BJ1M-DDT | Pcs | 4
41 | Cảm biến xy lanh | M9NV-Solid State | Pcs | 4
42 | Cảm biến xy lanh | M9BL - 2 Wire | Pcs | 6
43 | Cảm biến tiệm cận | PRDT12-8D0 | Pcs | 3
44 | Cảm biến check độ sâu | HG-C1200 | Pcs | 1
[6 empty] | Bt Chuyển Jig | I_M_FWD | D10.0
[7 empty] | I_M_REV | D10.1
[7 empty] | I_M_Stop | D10.2
[7 empty] | I_M_U | D10.3
[7 empty] | I_M_D | D10.4
[7 empty] | I_M_XL_Origin | D10.5
[7 empty] | I_M_XL_Tf | D10.6
[6 empty] | Băng Tải chờ | I_M_FWD | D11.0
[7 empty] | I_M_Stop | D11.1
[7 empty] | I_M_U | D11.2
[7 empty] | I_M_D | D11.3
[6 empty] | Cụm chuyển Jig | I_M_U | D12.0
[7 empty] | I_M_D | D12.1
[7 empty] | I_M_Sol_Org | D12.2
[7 empty] | I_M_Sol_Tf | D12.3
[6 empty] | Cụm chuyển frame | I_M_U | D13.0
[7 empty] | I_M_D | D13.1
[7 empty] | I_M_Sol_Org | D13.2
[7 empty] | I_M_Sol_Tf | D13.3
[7 empty] | I_M_XL_Kep_SP1 | D13.4
[7 empty] | I_M_XL_Nha_SP1 | D13.5
[7 empty] | I_M_XL_Kep_SP2 | D13.6
[7 empty] | I_M_XL_Nha_SP2 | D13.7
[6 empty] | Cụm BĂng tải out | I_M_FWD | D14.0
[7 empty] | I_M_Stop | D14.1
[7 empty] | I_M_U_S | D14.2
[7 empty] | I_M_D_S | D14.3
[7 empty] | I_M_U_Jig | D14.4
[7 empty] | I_M_D_Jig | D14.5
[6 empty] | Cụm Ép | I_M_U_DT | D15.0
[7 empty] | I_M_D_DT | D15.1
[7 empty] | I_M_Kep | D15.2
[7 empty] | I_M_Nha | D15.3
[7 empty] | I_M_Do_Org | D15.4
[7 empty] | I_M_Do_Lap | D15.5
[7 empty] | I_M_U_S | D15.6
[7 empty] | I_M_D_S | D15.7
[7 empty] | I_M_U_Jig | D15.8
[7 empty] | I_M_D_Jig | D15.9
[7 empty] | Jog Lên | D15.10
[7 empty] | Jog Xuống | D15.11

## Cụm Khoan
STT | Tên thiết bị | Mã thiết bị | Đơn vị | Số lượng/bộ | Ghi Chú
1 | MCB Mitsubishi BH-D6 2P 16A 6kA C N | BH-D6 2P 16A | Pcs | 1 |  |  | Động cơ băng tải | Điều khiển biến tần 1 chiều ( 1 output) | 1 | tín hiệu quá tải biến tần (1 input) | 1
2 | MCB Mitsubishi BH-D6 3P 16A 6kA C N | BH-D6 3P 16A | Pcs | 5 |  |  | 2 Stopper | Van 5/2 (2 output) | 2 | CMSG-2 (4 input) | 4
3 | MCB Mitsubishi BH-D6 3P 32A 6kA C N | BH-D6 3P 32A 6kA | Pcs | 1 | [5 empty] | PRDT112-8D0 (2 input) | 2
4 | Contactor Mitsubishi S-T10 9A 4kW AC200V 3P | S-T10 9A 4kW AC200V 3P | Pcs | 2 | [5 empty] | BYD3M-TDT (2input) | 2
5 | PLC Mitsubishi FX3U-80MT/ES-A (40 In / 40 Out Transistor) | FX3U-80MT/ES-A | Pcs | 1 |  |  | Xy lanh nâng hạn jig (MDBB63-40Z-M9N) | Van 5/3 (4 output) | 4 | 4 input (Không rõ cảm biến) | 4
6 | Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP | FX3U-ENET-ADP | Pcs | 1 | [5 empty] | Sensor check jig Ex-113EA/2M (2input) | 2
7 | Board truyền thông RS 232C Mitsubishi FX3U-232-BD | FX3U-232-BD | Pcs | 1 |  |  | Động cơ khoan | 2 output | 2
11 | Role RJ2S | RJ2S-CL-D24 | Pcs | 5
12 | Đế role RJ2S | SJ2S-05B | Pcs | 5 |  |  | 2 Dộng cơ Servo Asda b3
13 | Nguồn 24V 10A | DRL-24V240W1EN | Pcs | 1 | [5 empty] | EE-SX771 (6input) | 6
14 | HMI Weintek MT8072iP 7 inch | MT8072iP | Pcs | 1 |  |  | Máy hút bụi | 1 output | 1
15 | Bộ lọc nhiễu 1P 250V 10A | WYFS10TD | Pcs | 1 |  |  | 2 xy lanh ép | 2 van 5/3 (4 output) | 4 | chưa rõ cảm biến (4input) | 4
16 | Cảm biến cửa | ZCN-P501O | Pcs | 1 |  | Tổng |  |  | 14 |  | 25
17 | ĐÈN TUÝP LED T5 8W 0,6M |  | Pcs | 1
18 | Cầu tiếp địa | B-3x17/10 | Pcs | 1
19 | Ô cắm dạng cài CHINT | AC30-103 | Pcs | 3
20 | Cầu đấu dây điện Hanyoung HYT-304, 30A, 4 Cực | HYT-304 | Pcs | 1
21 | Cầu đấu dây dạng cắm Push-in (DIN Rail) Dinkle – DPP2.5 | DPP2.5 | Pcs | 30 |  |  |  | 1
22 | Jump 10 cầu đấu DPP2.5 |  | Pcs | 2
23 | Cầu chặn nhựa 25A | HYBT-03 | Pcs | 5
24 | Cầu Step HYBT 25A (Domimo tep) | HYBT 25A | Pcs | 15
25 | Chặn cầu UK |  | Pcs | 2
26 | Biến tần KO100-R4S2-B | KO100-R4S2-B | Pcs | 1
27 | Valve khí đóng mở máy hút | VP542-5G1-03A-F | Pcs | 1
28 | Valve khí | SY5220-5LZD-C8 | Pcs | 2
29 | Valve khí | SY5220-5LZD-C8-F2 | Pcs | 2
30 | Valve khí | SY5220-5LZD-C6 | Pcs | 3
31 | Driver Servo ASDA B3 | ASD-B3-0421-L | Pcs | 2
32 | Cảm biến xy lanh | CMSG-2 | Pcs | 4
33 | Cảm biến tiệm cận | PRDT112-8D0 | Pcs | 2
34 | Cảm biến quang thu phát | BYD3M-TDT | Pcs | 2
35 | Cảm biến xy lanh | M9N-Solid State | Pcs | 4
36 | Cảm biến | Ex-113EA/2M | Pcs | 2
37 | Cảm biến U | EE-SX771 | Pcs | 6
38 | Cảm biến xy lanh | A93--Reed | Pcs | 4

## Cụm Đóng Chốt
STT | Tên thiết bị | Mã thiết bị | Đơn vị | Số lượng/bộ | Ghi Chú
1 | MCB Mitsubishi BH-D6 2P 16A 6kA C N | BH-D6 2P 16A | Pcs | 1 |  |  | Động cơ băng tải | Điều khiển biến tần 1 chiều ( 1 output) | 1 | tín hiệu quá tải biến tần (1 input) | 1
2 | MCB Mitsubishi BH-D6 3P 16A 6kA C N | BH-D6 3P 16A | Pcs | 4 |  |  | 5 Stopper | Van 5/3 (10 output) | 10 | CMSG-2 (10 input) | 10
3 | MCB Mitsubishi BH-D6 3P 32A 6kA C N | BH-D6 3P 32A 6kA | Pcs | 1 | [5 empty] | 5 PRDT12-8D0 (5 input) | 5
4 | PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A (64 In / 64 Out Transistor) | FX3U-128MT/ES-A | Pcs | 1 | [5 empty] | 5 BYD3M-TDT (5 input) | 5
5 | Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP | FX3U-ENET-ADP | Pcs | 1 |  |  | 5 xy lanh nâng hạ jig | Van 5/3 (10 output) | 10 | Chưa rõ cảm biến (10 input) | 10
6 | Board truyền thông RS 232C Mitsubishi FX3U-232-BD | FX3U-232-BD | Pcs | 1 | [5 empty] | 2 senser check jig (EX-13EA) (2 input) | 2
7 | Module chức năng A/D Mitsubishi FX2N-2AD | FX2N-2AD | Pcs | 1 |  |  | 1 Xy lanh updown | Van 5/3 (2 output) | 2 | chưa rõ cảm biến (2 input) | 2
8 | Module input | FX2N-16EX-ES/UL | Pcs | 2 |  |  | 1 xy lanh quay | Van 5/3 (2 output) | 2 | chưa rõ cảm biến (2 input) | 2
9 | Module output | FX2N-16EYR | Pcs | 3 |  |  | 2 xy lanh ép | Van 5/3 (4 output) | 4 | chưa rõ cảm biến (4 input) | 4
13 | Role RJ2S | RJ2S-CL-D24 | Pcs | 5 |  |  | 3 Dộng cơ Servo Asda b3 |  |  | 9 EE-SX771 (9 INPUT) Chưa thấy trên bản vẽ | 9
14 | Đế role RJ2S | SJ2S-05B | Pcs | 5 |  |  | Van phun keo | 1 output | 1 | Chưa thấy trên bản vẽ
15 | Nguồn 24V 10A | DRL-24V240W1EN | Pcs | 1 |  |  | 1 CDM2B20-25Z-A93L | van 5/3 (2 output) | 2 | chưa rõ cảm biến (2 input) | 2
16 | HMI Weintek MT8072iP 7 inch | MT8072iP | Pcs | 1 |  |  | 4 Xy lanh đẩy (MDBB40-25Z-A93L) | Van 5/3 (8 output) | 8 | Chưa rõ cảm biến (8 input) | 8
17 | Bộ lọc nhiễu 1P 250V 10A | WYFS10TD | Pcs | 1
18 | Cảm biến cửa | ZCN-P501O | Pcs | 1
19 | ĐÈN TUÝP LED T5 8W 0,6M |  | Pcs | 1 |  |  | 2 xy lanh đóng chốt MDBB50-40Z-A93L | Van 5/3 (4 output) | 4 | Chưa rõ cảm biến (4 input) | 4
20 | Cầu tiếp địa | B-3x17/10 | Pcs | 1 |  |  | 2 xy lanh CY3R20-200-M9NW | Van 5/3 (4 output) | 4 | Chưa rõ cảm biến (4 input) | 4
21 | Ô cắm dạng cài CHINT | AC30-103 | Pcs | 3
22 | Cầu đấu dây điện Hanyoung HYT-304, 30A, 4 Cực | HYT-304 | Pcs | 1
23 | Cầu đấu dây dạng cắm Push-in (DIN Rail) Dinkle – DPP2.5 | DPP2.5 | Pcs | 80 |  |  | 2 Xy lanh chặn MGJ6-15-F8BL | Van 5/3 (4 output) | 4 | Chưa rõ cảm biến (4 input) | 4
24 | Jump 10 cầu đấu DPP2.5 |  | Pcs | 4 | [5 empty] | 4 SS E2e-c03sr8-wc-c1 (4 input) | 4
25 | Cầu chặn nhựa 25A | HYBT-03 | Pcs | 5 |  | Tổng |  |  | 52 |  | 76
26 | Cầu Step HYBT 25A (Domimo tep) | HYBT 25A | Pcs | 20
27 | Chặn cầu UK |  | Pcs | 10
28 | Biến tần KO100-R4S2-B | KO100-R4S2-B | Pcs | 1
29 | Valve khí | SY5220-5LZD-C8 | Pcs | 9
30 | Valve khí cho xylanh đóng chốt | SY5220-5LZD-C8-F2 | Pcs | 2
31 | Valve khí cho xylanh ép | SY5220-5LZD-C8-F2 | Pcs | 2
32 | Valve khí | SY5220-5LZD-C6 | Pcs | 10
33 | Valve khí | SY5220-5LZD-C4 | Pcs | 2
34 | Driver Động Cơ Servo | ASDA-B3-0221-L | Pcs | 3
35 | Cảm biến xy lanh | CMSG-2 | Pcs | 10
36 | Cảm biến tiệm cận | PRDT12-8D0 | Pcs | 5
37 | Cảm biến thu phát quang | BYD3M-TDT | Pcs | 5
38 | Cảm biến xy lanh | A93--Reed | Pcs | 32
39 | Cảm biến quang | EX-13EA | Pcs | 2
40 | Cảm biến U | EE-SX771 | Pcs | 9
41 | Cảm biến xy lanh | M9NV-Solid State | Pcs | 9
42 | Cảm biến xy lanh | F8B-Solid State | Pcs | 4
43 | Cảm biến tiệm cận | E2E-C03SR8-WC-C1 | Pcs | 4

## Cụm Out
STT | Tên thiết bị | Mã thiết bị | Đơn vị | Số lượng/bộ | Ghi Chú | Cụm 3 trục | Cụm 3 trục full bộ gồm 3 động cơ Servo |  |  | chưa xác định cảm biến | 9
1 | MCB Mitsubishi BH-D6 2P 16A 6kA C N | BH-D6 2P 16A | Pcs | 1 |  |  | Động cơ khí nén PJ40R200W040 | Van 5/3 (2 output) | 2 | EE-SX771 | 2
2 | MCB Mitsubishi BH-D6 3P 16A 6kA C N | BH-D6 3P 16A | Pcs | 6 |  | Cụm chuyển jig | Xy lanh nâng Jig CDQ2A50-40DMZ-M9N | Van 5/3 (2 output) | 2 | chưa xác định cảm biến | 2
3 | MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P 63A 7.5kA | NF63-SV 3P 63A 7.5kA | Pcs | 1 |  |  | Xy lanh kéo CY3R50-1200-M9N | Van 5/3 (2 output) | 2 | chưa xác định cảm biến | 2
4 | PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A (64 In / 64 Out Transistor) | FX3U-128MT/ES-A | Pcs | 1 |  |  | Động cơ 3 pha 200/220V-CA ( RNYM009-17-25) | Biến tần KO100-R4S2-B | 1 | tín hiệu quá tải biến tần (1 input) | 1
5 | Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP | FX3U-ENET-ADP | Pcs | 1 | [5 empty] | BJ1M-DDT | 1
6 | Board truyền thông RS 232C Mitsubishi FX3U-232-BD | FX3U-232-BD | Pcs | 1
7 | Module điều khiển vị trí 1 trục Mitsubishi FX3U-1PG | FX3U-1PG | Pcs | 1 |  | Cụm nâng hạ & tranfer tray | 1 Xy lanh SE50x1000S | Van 5/3 | 2 | CMSE-2 | 2
8 | Module input | FX2N-16EX-ES/UL | Pcs | 1
9 | Module output | FX2N-16EYR | Pcs | 1 |  |  | 1 Xy lanh nâng khay ACQ40x175SB | Van 5/3 | 2 | CMSG-2 | 2
10 | Đèn báo IDEC YW1P-1EQM3R 220V 22mm (đỏ) | YW1P-1EQM3R | Pcs | 1 |  |  | 1 xy lanh kẹp khay ACQ32x30SB | Van 5/3 | 2 | CMSG-2 | 2
11 | Đèn báo IDEC YW1P-1EQM3Y 220V 22mm (vàng) | YW1P-1EQM3Y | Pcs | 1 |  |  | 1 Động cơ 400W servo(Báo full bộ cáp 5M)
12 | Đèn báo IDEC YW1P-1EQM3G 220V 22mm (xanh lá cây) | YW1P-1EQM3G | Pcs | 1 |  | Cụm băng tải chuyển tray | Động cơ 3 pha 200/220V-CA (ZNFM02-1180-10/J2NQLA) | Biến tần KO100-R4S2-B | 1 | tín hiệu quá tải biến tần (1 input)
13 | Vỏ cầu chì 2A | OMG-FS32X | Pcs | 4 | [5 empty] | BJ3M-PDT | 2
14 | Cầu chì ống 2A | OFL 10X38(2A) | Pcs | 4 | [5 empty] | Encoder | 2
15 | Role RJ2S | RJ2S-CL-D24 | Pcs | 5 | [5 empty] | CTHT Z-15GW2-B | 1
16 | Đế role RJ2S | SJ2S-05B | Pcs | 5 | [5 empty] | Senser tiệm cận PRD12-8DN | 1
17 | Nguồn 24V 10A | DRL-24V240W1EN | Pcs | 1 |  |  |  |  | 2 | Thiếu 1 Toyo | 1
18 | HMI Weintek MT8072iP 7 inch | MT8072iP | Pcs | 1 |  | Tổng |  |  | 16 |  | 30
19 | Bộ lọc nhiễu 1P 250V 10A | WYFS10TD | Pcs | 1
20 | Cảm biến cửa | ZCN-P501O | Pcs | 1
21 | ĐÈN TUÝP LED T5 8W 0,6M |  | Pcs | 1
22 | Cầu tiếp địa | B-3x17/10 | Pcs | 1
23 | Ô cắm dạng cài CHINT | AC30-103 | Pcs | 6
24 | Switch mạng công nghiệp 16 port TXI007 | TXI007 | Pcs | 1
25 | Cầu đấu HYT-1004 | HYT-1004 | Pcs | 1
26 | Cầu đấu dây dạng cắm Push-in (DIN Rail) Dinkle – DPP2.5 | DPP2.5 | Pcs | 60
27 | Jump 10 cầu đấu DPP2.5 |  | Pcs | 4
28 | Cầu chặn nhựa 25A | HYBT-03 | Pcs | 5
29 | Cầu Step HYBT 25A (Domimo tep) | HYBT 25A | Pcs | 30
30 | Chặn cầu UK |  | Pcs | 10
31 | Driver Servo ASDA B3 | ASD-B3-0421-L | Pcs | 3
32 | Cảm biến U | Chưa rõ mã | Pcs | 9
33 | Cảm biến quang | EE-SX771 | Pcs | 2
34 | Valve khí 1 | SY5220-5LZD-C8 | Pcs | 6
35 | Valve khí 2 | SY5220-5LZD-C6 | Pcs | 1
36 | Biến tần KO100-R4S2-B | KO100-R4S2-B | Pcs | 2
37 | Driver Động Cơ Servo | ASDA-B3-0421-L | Pcs | 1
38 | Cảm biến xy lanh | M9N-Solid State | Pcs | 4
39 | Cảm biến xy lanh | CMSG-2 | Pcs | 6
40 | Cảm biến quang | BJ1M-DDT |  | 1
41 | Cảm biến quang | BJ3M-PDT |  | 2
42 | Công tắc hành trình | CTHT Z-15GW2-B |  | 1
43 | Cảm biến tiệm cận | PRD12-8DN |  | 1
44 | Encoder | E40S6-360-3-T-24 |  | 1

## List_IP
Hệ Thống | NUC - Wifi | ???????? | Port Communication | Port HMI | Port Server | Switch
| NUC - Lan | 192.168.1.10 | 8000 | 5001 | 5002 | Port 1
Cụm Băng Tải | PLC | 192.168.1.11 | 8001 | 5001 | 5002 | Port 2 | Master
| HMI | 192.168.1.12 |  | 5001 | 5002 | Port 3
Cụm Lồng Vỏ | PLC | 192.168.1.13 | 8002 | 5001 | 5002 | Port 4
| HMI | 192.168.1.14 |  | 5001 | 5002 | Port 5
Cụm Khoan | PLC | 192.168.1.15 | 8004 | 5001 | 5002 | Port 6
| HMI | 192.168.1.16 |  | 5001 | 5002 | Port 7
Cụm Đóng Chốt | PLC | 192.168.1.17 | 8005 | 5001 | 5002 | Port 8
| HMI | 192.168.1.18 |  | 5001 | 5002 | Port 9
Cụm Out | PLC | 192.168.1.19 | 8006 | 5001 | 5002 | Port 10
| HMI | 192.168.1.20 |  | 5001 | 5002 | Port 11
QR_Code_BT |  | 192.168.1.21
QR_Code_LV |  | 192.168.1.22

## Gói Tin
Slave - Master | Gói tin Order | Thanh ghi | Comment |  |  | Tất cả các cụm đều dùng thanh ghi này | PC-Master (Chỉ Master Nhận) | Gói tin Order 1 | Thanh ghi | Comment
| Mã Order | D500-D509 | [5 empty] | Mã Oder | D1000-D1009
| Mã Frame | D510-D529 | [5 empty] | Mã Frame 1 | D1010-D1029
| Status | D530 | NG/OK(1/2) |  |  |  |  | Mã Frame 2 | D1030-D1049
| Vuale 1 | D531-D532 | Height |  |  |  |  | Mã Frame 3 | D1050-D1069
| Value 2 | D533-D534 | Detph Drill |  |  |  |  | Mã Frame 4 | D1070-D1089
| Vuale 3 | D535-D536 | Erorr Latch |  |  |  |  | Mã Frame 5 | D1090-D1109
| Value 4 | D537-D538 | [5 empty] | Value Frame 1 | D1110-D1119
| Value 5 | D539-D540 | [5 empty] | Value Frame 2 | D1120-D1129
| Gói tin máy | Thanh ghi | Comment |  |  |  |  | Value Frame 3 | D1130-D1139
| Status_Machine | D541 | D541.0 Máy chạy không có hàng |  |  |  |  | Value Frame 4 | D1140-D1149
|  |  | D541.1 Máy chạy có hàng |  |  |  |  | Value Frame 5 | D1150-D1159
|  |  | D541.2 Máy chạy nhưng có cảnh báo |  |  |  |  | STT_Order | D1160
|  |  | D541.3 Máy dừng |  |  |  |  | STT_Frame | D1161
|  |  | D541.4 Máy Lỗi |  |  |  |  | Số lượng Frame | D1162
| Check connect |  | D541.5 Nhấp Clock 10Hz |  |  |  |  | Status Frame | D1163
[8 empty] | Status Oder | D1164
| Status_Tranfer1 | D542 | D542.0 Sẵn sàng nhận hàng | Trạm Hiện Tại |  |  |  | Gói tin Order 2 | Thanh ghi
|  |  | D542.1 Nhận hàng xong | Trạm Hiện Tại | Khi có tín hiệu này thì Srv mới gửi thông số chạy |  |  | Mã Oder | D1200-D1209
| Status_Tranfer2 |  | D542.2 Sẵn sàng nhận hàng | Trạm Hiện Tại |  |  |  | Mã Frame 1 | D1210-D1229
|  |  | D542.3 Nhận hàng xong | Trạm Hiện Tại | Khi có tín hiệu này thì Srv mới gửi thông số chạy |  |  | Mã Frame 2 | D1230-D1249
| Status_Tranfer1 | D543 | D543.0 Yêu cầu nhận hàng | Trạm Hiện Tại |  |  |  | Mã Frame 3 | D1250-D1269
| Status_Tranfer2 |  | D543.1 Yêu cầu nhận hàng | Trạm Hiện Tại |  |  |  | Mã Frame 4 | D1270-D1289
| STT_Order | D545 | [5 empty] | Mã Frame 5 | D1290-D1309
| STT_Frame | D546 | [5 empty] | Value Frame 1 | D1310-D1319
| SL_Frame | D547
Master - Slave | Gói tin Order | Thanh ghi | Comment |  |  |  |  | Value Frame 2 | D1320-D1329
| Mã Order | D550-D559 | [5 empty] | Value Frame 3 | D1330-D1339
| Mã Frame | D560-D579 | [5 empty] | Value Frame 4 | D1340-D1349
| Status | 580 | NG/OK(1/2) |  |  |  |  | Value Frame 5 | D1350-D1359
| Gói tin máy | Thanh ghi | [5 empty] | STT_Order | D1360
| Status_Tranfer1 | D581 | D581.0 Sẵn sàng nhận hàng | Trạm sau |  |  |  | STT_Frame | D1361
|  |  | D581.1 Nhận hàng xong | Trạm sau |  |  |  | Số lượng Frame | D1362
[8 empty] | Status Frame | D1363
[8 empty] | Status Oder | D1364
| Status_Tranfer2 |  | D581.2 Sẵn sàng nhận hàng | Trạm sau |  |  |  | Gói tin Order 3 | Thanh ghi
|  |  | D581.3 Nhận hàng xong | Trạm sau |  |  |  | Mã Oder | D1400-D1409
| Status_Tranfer1 | D582 | D582.0 Yêu cầu nhận hàng | Trạm Trước |  |  |  | Mã Frame 1 | D1410-D1429
| Status_Tranfer2 |  | D582.1 Yêu cầu nhận hàng | Trạm Trước |  |  |  | Mã Frame 2 | D1430-D1449
| STT_Order | D585 | [5 empty] | Mã Frame 3 | D1450-D1469
| STT_Frame | D586 | [5 empty] | Mã Frame 4 | D1470-D1489
| SL_Frame | D587 | [5 empty] | Mã Frame 5 | D1490-D1509
DB Master | Cụm BT | 500-599 | [5 empty] | Value Frame 1 | D1510-D1519
| Cụm Lồng Vỏ | 600-699 | [5 empty] | Value Frame 2 | D1520-D1529
| Cụm Khoan | 700-799 | [5 empty] | Value Frame 3 | D1530-D1539
| Cụm Đóng Chốt | 800-899 | [5 empty] | Value Frame 4 | D1540-D1549
| Cụm Out | 900-999 | [5 empty] | Value Frame 5 | D1550-D1559
[8 empty] | STT_Order | D1560
[8 empty] | STT_Frame | D1561
|  | COM AGV (Cụm Output) | Assy Status (PLC Gửi D600) | Traffic Status (AGV gửi D601) |  |  |  | Số lượng Frame | D1562
|  |  | 1: Call AGV | 1: AGV đang lấy hàng |  |  |  | Status Order | D1563
|  |  | 2: Ready Rev | 2: AGV Req Rev |  |  |  | Gói tin Order 4 | Thanh ghi
|  |  |  | 3: AGV Send Done |  |  |  | Mã Oder | D1600-D1609
[8 empty] | Mã Frame 1 | D1610-D1629
[8 empty] | Mã Frame 2 | D1630-D1649
[8 empty] | Mã Frame 3 | D1650-D1669
[8 empty] | Mã Frame 4 | D1670-D1689
[8 empty] | Mã Frame 5 | D1690-D1709
|  | COM Conveyer (Cụm Output) | Assy Status (PLC Gửi D602) | Conveyer Status (AGV gửi D603) |  |  |  | Value Frame 1 | D1710-D1719
|  |  | 1: Req Conveyer Rev | 1: Conveyer Ready |  |  |  | Value Frame 2 | D1720-D1729
|  |  | 2: Codition Conveyer | 2: Conveyer Rev Done |  |  |  | Value Frame 3 | D1730-D1739
[8 empty] | Value Frame 4 | D1740-D1749
[8 empty] | Value Frame 5 | D1750-D1759
[8 empty] | STT_Order | D1760
[8 empty] | STT_Frame | D1761
[8 empty] | Số lượng Frame | D1762
[8 empty] | Status Order | D1763
[8 empty] | Gói tin Order 5 | Thanh ghi
[8 empty] | Mã Oder | D1800-D1809
[8 empty] | Mã Frame 1 | D1810-D1829
[8 empty] | Mã Frame 2 | D1830-D1849
[8 empty] | Mã Frame 3 | D1850-D1869
[8 empty] | Mã Frame 4 | D1870-D1889
[8 empty] | Mã Frame 5 | D1890-D1909
[8 empty] | Value Frame 1 | D1910-D1919
[8 empty] | Value Frame 2 | D1920-D1929
[8 empty] | Value Frame 3 | D1930-D1939
[8 empty] | Value Frame 4 | D1940-D1949
[8 empty] | Value Frame 5 | D1950-D1959
[8 empty] | STT_Order | D1960
[8 empty] | STT_Frame | D1961
[8 empty] | Số lượng Frame | D1962
[8 empty] | Status Order | D1963